## Sheet1
南通大学启东校区店面房电增容工程询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023-07-17 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区店面房电增容工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目单价最高限价：29000元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：采购公示结束后7天内完成，延期一天扣除工程总价的5%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年7月23日下午14：00-14：30之间送至南通大学啬园校区北一门东传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期5年，期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有本次项目供货、安装、售后服务等相关资质）、售后服务承诺等。

## 报价采购清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区店面房电增容工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
一 | 电缆更换 | 一楼配电间总进线和三层屋顶配电箱总进线互调，辅材人工费 | 项 | 1
二 | 配电箱安装 | 安装800*800*250配电箱，箱内总开为400A，分路开关为63A，共分6路，三相四线。 | 台 | 1
三 | 电缆铺设 | YJV70电缆3*70*35一层至楼顶配电间，电缆线并入桥架 | m | 43.5
四 | 电表安装 | 北侧店面房及南侧店面房电源线分户，北侧店面增加三相电表1只，总开关为63A，四个回路。 | 只 | 1
五 | 总进线铺设 | 北店面房总进线（4*10平方+1*4）电缆至一楼总电箱。 | m | 72
六 | 空调专线铺设 | 空调专线（3*4+1+2.5）平方电缆，由北店面房至总配电间，再至管道井到楼顶最西侧。 | m | 178
七 | 修漏 | 文印室水管漏水，查找漏水点原因，挖回土，铺贴路石砖等 | 项 | 1
八 | 人工 | 2—7项安装费、机械费 | 项 | 1
九 | 工程合计
本项目最高限价29000元。