启东校区体育馆弱电机房强电增补工程

询价采购公告

南通大学拟采取**询价**方式购买启东校区体育馆弱电机房强电增补工程，现就相关事宜公告如下：

项目名称：启东校区体育馆弱电机房强电增补工程

二、项目编号：qj2019-7-30

三、货物品名、数量及技术规格：详见询价文件第三部分“采购货物要求及相关说明”。

四、项目预算：4.8万元。

四、货物品名、数量及技术规格：拆盖桥架盖板、放线穿管、电箱安装固定等。

五、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有安装专业工程施工三级总承包及以上资质。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：自行下载。

八、招标文件售价：人民币200元，（投标时携附件：标书费收缴单，现场交纳至南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅，事后不退。）

**注：标书费缴纳时间：周一或周四上午9:00-11:00。（仅限暑期8月期间）**

九、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年8月1日15时00分前将“报名投标确认函”填写完整，扫描并用“项目名称+投标公司名称”作为文件名保存成文件，发送电子邮件至以下邮箱：qdxqgwh@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、评标时间和地点：定于2019年8月2日下午14：30时在详细地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼410室候场。邀请所有投标人参加，不另行通知。

项目联系人：王老师

联系电话：13912297085，83920011

请参与投标的单位将报价文件盖章密封，于响应文件接收截止时间前送达上述地址；如通过快递方式寄送报价文件，请务必于截止时间前通过顺丰快递寄送至上述地址，潜在投标人须自行承担因快递延误或丢失等所产生的所有风险。

启东校区体育馆弱电机房强电增补工程

询价采购文件

一、项目概况

由于启东校区体育馆弱电机房强电部分，在土建建设中的预留不能满足智能化大屏供电需求，现对强电部分进行增补施工改造，拆盖桥架盖板、放线穿管、电箱安装固定等。现场情况投标单位自主现场勘察。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料(独立包装，一式俩份)。

要求参加投标的施工单位具有安装专业工程承包三级及以上资质。

投标时须提供：

1、企业营业执照副本复印件；

2、资质证书复印件；

3、法人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件；

5、被授权人身份证复印件；

6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；

上述资料须封装成册，装袋密封，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

（二）商务标（一式三份，一正、两副）。

投标依据：强电增补清单便于参考，具体以实际勘测为准。报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2019年第8期《南通建设工程造价信息》。

1、投标单位所报价格为固定合同单价（人材机、措施费、场地清理外运、管理费、利润、税金等完成该项目所有费用）及固定总价。

2、本工程所用电缆线材、配电箱等需符合国家标准

四、结算方式

按实结算。

五、质量标准

质量要求合格。

六、工期要求

工程要求2019年8月11日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。

七、付款方式

工程验收合格经审计结束后付审计价的95%,余款作为保修金待保修到期并验收合格后无息返还。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、响应文件接收截止时间及地点

时间：2019年8月2日14时30分

地点：南通大学启东校区建设指挥部办公室

详细地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼410室

评标室：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼416室

十、招标控制价

本工程招标控制价肆万捌仟元整，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

资质实质性满足条件后最低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学启东校区建设指挥部负责解释。

南通大学启东校区建设指挥部

2019年7月30日

采购货物要求及相关说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **强电增补清单** | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **配置性能** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 配电箱 |  | 定制 | 含8个63A、5个32A、4个16A空开及主干接地线，设备接地线，分支电源线等 | 1 | 套 | 配电箱大小根据设备数量现场定制 |
| 2 | 电源线 |  | ZRYJV4\*50+1\*35 | ZRYJV4\*50+1\*35 | 20 | 米 | 新增配电箱到强电机柜 |
| 3 | 电源线 |  | RVV3\*10 | RVV3\*10 | 400 | 米 | 新增配电箱到ITC机柜 |
| 4 | 电源线 |  | RVV3\*6 | RVV3\*6 | 300 | 米 | 新增配电箱到ITC机柜 |
| 5 | 电源线 |  | RVV3\*4 | RVV3\*4 | 300 | 米 | 新增配电箱到ITC和网络机柜 |

附件1

**投标函**

启东校区建设指挥部：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称（公章）： |  |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2

**报名投标确认函**

启东校区建设指挥部：

我单位自愿参与贵校（项目名称及编号）项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照采购文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标人名称：（公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：年月日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件3

**标书费收缴单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **招标项目：** | **启东校区体育馆弱电机房强电改造工程** | | | | |
|
| **投标单位：** |  | | | | |
|
|
|
|
| **标书金额：** | **元/份** | | | | |
|
| **收缴账号：** | **南通大学标书收缴与使用（21011802）** | | | | |
|
| **缴费地点：** | **南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅** | | | | |
|
| **招标归口管理部门：** | **南通大学招投标管理办公室** | | | | |
|  |  | **经办人：** |  | **日期：** |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）

**标书费收缴单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **招标项目：** | **启东校区体育馆弱电机房强电改造工程** | | | | |
|
| **投标单位：** |  | | | | |
|
|
|
|
| **标书金额：** | **元/份** | | | | |
|
| **收缴账号：** | **南通大学标书收缴与使用（21011802）** | | | | |
|
| **缴费地点：** | **南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅** | | | | |
|
| **招标归口管理部门：** | **南通大学招投标管理办公室** | | | | |
|  |  | **经办人：** |  | **日期：** |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）