南通大学启东校区总体规划设计招标答疑反馈材料

各设计单位：

2010年7月8日下午，启东市和南通大学召开了启东校区总体规划设计招标会，根据会前会后各设计单位提出的问题，现以书面形式答复如下。

一、设计任务书中的有关问题。

1．关于中科院海洋研究所分支机构设置问题

经启东市、南通大学和中科院海洋研究所共同商定，中科院海洋研究所分支机构位于启东校区内，位于校区东南角，占地面积150亩。因中科院海洋研究所分支机构项目具体设计要求至今未提出，故请各设计单位将150亩土地预留，暂不设计。各板块占地面积可根据设计需要适当微调。规划分区及占地面积调整见下表。

| 序号 | 项 目 | 占地面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杏林学院 | 650 |
| 2 | 实验实训区 | 150 |
| 3 | 科 技 园 | 100 |
| 4 | 国际学术交流会议中心 | 150 |
| 5 | 中科院海洋研究所分支机构 | 150 |

2．关于杏林学院各学部建筑面积及建筑是否独立问题

杏林学院各学部建筑面积以及所有建筑独立与否 ，由各单位自行确定。

3．关于校区四周道路开口及校区主入口设置问题

根据校区所处的地形，校区四周道路开口除南边为海滨河不宜道路开口外,其余均无限制。建议校区主入口设置在校区的北侧和西侧。

4. 关于国际学术交流会议中心的问题

设一个主报告厅，主报告厅至少按380人以上设置，另设大小会议室若干。

5．关于体育场馆的问题

拟建400米标准跑道的田径场一座，看台座位数为3000人左右。设计时和体育馆结合设计，体育馆座位数按3000左右考虑。 除了标准田径场，还要考虑篮球场、排球场，网球场暂不考虑。设计指标基本按92指标设置。

6．关于实验实训用房的问题

在功能组成上适当有所区分，医学部所需实验用房暂不单独考虑。实验动物繁殖中心是一个相对独立的单元，不需要和医学部紧密联系。

7．关于建筑层高、面积的问题

青年教师公寓面积无要求，建议建小高层为宜。实验实训用房、科技园、实验动物繁殖中心对层高、层数无限制。但是建议除国际交流中心、图书馆、行政用房等可根据设计的需要可考虑高层外，其余应考虑低层，尤其学生公寓以六层以下为主。国际交流中心的位置要考虑，要有社会化的功能。

二、招标文件中的有关问题。

1.关于招标费用及个人奖励问题

经启东市筹建办和南通大学建设办共同商量，决定本次招标的费用维持原定方案。招标文件第五章第四条第四款“中标人设计人员”可理解为设计团队和设计个人，5万元人民币酬金由各单位自行支配。

2. 关于设计成果中比例问题

招标文件中第三章第二条和第五条所有的主要管网、道路、交通示意图等以及主要景观立面彩色效果的比例，根据设计需要自行决定。模型的比例确定为1:1500。

3.关于投标文件缩印文本规格问题

招标文件中第三章第四条第二款中提到的投标文件缩印文本的尺寸，现统一格式为A3尺寸。

4.关于招标文件提出的多媒体演示光盘问题

设计单位所提交的多媒体演示光盘时间控制在20分钟左右，光盘内需包含图纸及其他文件（图纸文件为ACAD R14格式）。

三、设计要点中的有关问题。

1.虽然设计要点中最后提到该设计要点仅作参考，但不会有太大的调整。

2.设计要点中对于河道蓝线退让没有明确规定，现规定为河道退建不少于10米。

3.设计要点中的三个分区的面积，各单位在设计时可适当调整，原标书中分为四大板块，现为五大板块，包括中科院海洋研究所分支机构，要严格按照这五大板块的面积来设计。

4.关于汽车位和自行车位数据是一个硬性的指标，各设计单位可根据实际需要和设计需要自行安排。当然车位设计要有发展的眼光尤其是汽车位，不要有遗留问题。具体指标基本按江苏省城市规划管理技术规定的要求。

5.关于人防工程的具体要求： 10层以下，按建筑总面积的5%建设人防工程。10层以上（含10层），按高层底层（含裙房占地面积）占地面积建设人防工程。人防工程面积不计入总建筑面积。

三、关于其他需要说明的几个问题。

1．因项目报批和总体规划设计同步推进，本次总体规划设计方案征集，按概念规划及建筑方案意向设计。

2．项目名称暂定为南通大学启东校区建设工程项目，如需要变更，将在第一时间通知各设计单位。

3．南通大学启东校区电子图未标注指北针，已更改，详见附件。

4． 启东校区土地标高1.55米，常水位0.5-0.8。现附外围管线三条路的管网电子图，详见附件。

5．本项目一次规划，分期建设。其中一期工程于2012年6月前建成，需满足2000学生入住。

6.为了更为直观展示设计成果，请各设计单位提交8-10块展板，规格为高1米，宽1.2米。

南通大学启东校区建设办公室

2010年7月15日