## 询价单
南通大学启东校区路面井盖更新安装工程采购询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023.3.14 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 启东校区管委会 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区路面井盖更新安装工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目最高限价1.6万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年3月20日上午10:00-10:30前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区北门西传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
询价单
工程名称 | 南通大学启东校区路面井盖更新安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 固定合同价金额（元） | 备注
一 | 拆除原有井盖 | 拆除原有井盖（1.4m*1.4m） | 处 | 11 |  |  | 拆除井盖运到校区指定地点
二 | 现浇盖板 | 原井盖（1.4m*1.4m）改为2块（0.7*1.4）盖板（面层需为沥青色） | 座 | 11 |  |  | 每块盖板内设钢筋采用φ16螺纹钢网，φ16螺纹钢用材量为26米，盖板厚度为不小于10公分
三 | 窨井边框角铁安装 | 外框（1.4*4=5.6m) 井盖四边（1.4*6=8.4m）每座井约用镀锌角铁14米 | 米 | 154 |  |  | 每座井外框及井盖四边
采用10公分*10公分镀锌角铁。
本工程最高限价16000元。
合 计
投标单位盖章： 日期： 年 月 日