## 询价单
南通大学启东校区室外消火栓阀门井项目询价单
采购人发出询价时间： |  | 2024-06-14 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区室外消火栓阀门井项目 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：验收合格且后一次性支付合同全额价格； 3.本项目单价最高限价：20400元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 6.工程期限：公示结束后30天内完成，每延期一天扣除300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2024年6月19日09：15-09：45前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门南传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单，响应文件按格式要求填写、签字盖章； 二.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有与本工程相关的经营范围）、售后服务承诺（工期、安全、售后）等。

## 报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区室外消火栓阀门井服务项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 阀门井抬高 | 地下阀门井提升，保留球墨铸铁井盖：1.人工挖回土。2.利用砖砌将φ800mm阀门井高度提升约450mm，直至率高出地面即可。3.井盖恢复安装。 | 处 | 8
2 | 人工挖回土 | 人工挖回土长1.5m，宽1.5米，深1.6米；混凝土阀门井浇筑基础（含φ12螺纹钢）。 | 处 | 6
3 | 砖砌阀门井 | 砖砌阀门井1500*1500*1600 | 座 | 6
4 | 球墨井盖安装 | 球墨铸铁井盖安装 | 套 | 6
5 | 卫生清理 | 垃圾外运，地面恢复 | 项 | 1
| 总计 | /
本项目最高限价20400元，具体位置中标后与校方对接