## 询价单
南通大学启东校区配电房设备维修采购询价公告
采购人发出询价时间： |  | 2022-12-02 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新技术产业开发区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区配电房设备维修 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付使用没问题后一次性支付； 3.本项目最高限价3.00万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2022年12月8日上午9:30-10:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门南传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
南通大学启东校区高低配检修项目清单
1 | 开闭所直流屏逆变器 | 1 | 台 | SET220/220-2000L
2 | 开闭所直流屏充电模块 | 1 | 台 | BG22002-2
3 | 开闭所母设2001开关柜状态综合指示仪故障 | 1 | 台 | TSD2110
4 | 5#配电室监控终端 | 4 | 台 | BC4000
5 | 5#配电室复合开关 | 3 | 台 | BCFS-△
6 | 6#配电室复合开关 | 1 | 台 | BCFS-△
7 | 9#配电室5#低压柜温湿度自动控制器故障 | 1 | 台 | DC2608
8 | 7#配电间多功能表计 | 2 | 台 | HCD194E-9S4
最高限价30000元