## 询价单
南通大学启东校区部分路灯杆监控杆更换询价公告
采购人发出询价时间： |  | 2022年9月3日 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 启东校区管委会 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新技术产业开发区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区部分路灯杆监控杆更换 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付使用没问题后一次性支付； 3.本项目最高限价2.85万元（包含人工、运费、安装等所有费用）； 4.本次采购采用总报价最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件3。 |  |  |  | 报价：人民币（大写）
递交响应文件时间 |  | 2022年9月10日上午9:30-10:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学啬校区北一门东传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称 | 南通大学启东校区部分路灯杆监控杆更换
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 固定合同价 | 合价 | 备注
1 | 路灯杆监控杆更换 | 监控(路灯）杆年久加腐蚀老化，需要更换，包括;旧杆及附属监控、路灯和室外AP的拆除，新杆的安装，附属监控、路灯和室外AP的复位 | 套 | 8套 |  |  | 1、做好附属监控、路灯和室外AP的成品保护 2、杆基础及地脚螺栓的更新、防锈处理、防伤 害处理 3、杆内部分信号线、控制线或电源线的更新 4、立杆高6米，立杆直径15cm，壁厚不小于8mm;悬臂长2.1米，直径8cm,壁厚不小于6mm。杆体热镀锌，表面喷塑，钢材材质为Q235,底盘厚14mm
2 |  | 本工程最高限价材料人工费28500元
本次评标方式拟以最低价中标方式定标，报价截止日期为9月10日
投标单位盖章： 日期：2022年9月10日

## 具体施工内容
南通大学启东校区部分路灯杆监控杆更换维修汇总
区域 | 维修项目 | 具体位置/问题 | 附图
南通大学启东校区 | 1、拆除原有路灯杆监控杆2、更换新路灯杆监控杆。 | 校区内共8套