## 询价单
南通大学启东校区渗漏维修工程询价单
采购人发出询价时间： |  | 2024-01-23 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区渗漏维修工程 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格审计后一次性支付审计后的价格； 3.本项目单价最高限价：55000元（包含人工、材料、税金等所有费用，）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：2024年2月15日前完工，每延期一天扣除工程总价的3%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2024年1月26日下午13：30-14：00之间送至南通大学啬园校区北一门东传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务： 1.质保期内免费上门保修服务。 2.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有完成本次项目的能力）、售后服务承诺（包括但不限于工期、工程质量、施工安全和售后维修等）。

## 渗漏维修位置
渗漏维修位置统计表
序号 | 区域 | 具体位置和问题描述 | 项目简要描述
1 | 学生公寓1号楼 | 501、505厕所和洗漱台天面渗水。 | 1，卫生间维修需人工拆除顶后恢复，含拆装吸顶灯；
2 | 学生公寓1号楼 | 320外阳台墙面渗水。 | 2，其他处，需凿地平查找漏点；
3 | 学生公寓1号楼 | 315宿舍进门天面漏水 | 3，均需做两道防水，后恢复原状；
4 | 学生公寓1号楼 | 602 3床、4床顶面漏水 | 4，所有垃圾需及时清理及外运。
5 | 学生公寓1号楼 | 614卫生间、阳台天面漏水
6 | 学生公寓2号楼 | 209进门水池上方漏水。
7 | 学生公寓2号楼 | 225、604、611、614阳台漏水，管上方漏水。
8 | 学生公寓2号楼 | 504阳台地砖渗水。
9 | 学生公寓2号楼 | 607宿舍顶面漏水
10 | 学生公寓3号楼 | 512进门天面漏水
11 | 学生公寓3号楼 | 六层东楼梯顶层天面漏水
12 | 学生公寓3号楼 | 419阳台东南角与落水管旁边漏水
13 | 学生公寓4号楼 | 101、619进门天面漏水
14 | 学生公寓4号楼 | 508 1床、2床天面渗水
15 | 学生公寓4号楼 | 311阳台天面滴水。
16 | 学生公寓4号楼 | 604阳台东南角渗水。
17 | 学生公寓4号楼 | 515/1号床前面天面漏水。
18 | 学生公寓5号楼 | 602西后阳台洗漱台上方天面下雨天漏水。
19 | 学生公寓7号楼 | 110东阳台管子漏水。
20 | 学生公寓7号楼 | 617进门天面漏水
21 | 学生公寓12号楼 | 12号楼205阳台天面渗水。
22 | 学生公寓16号楼 | 大厅过道天面渗水，有3个点。
23 | 综合楼 | A座403办公室窗台渗水。
24 | 图书馆 | 值班室东北角漏水。
25 | 图书馆 | 自动还书机东南角和西大门门口上面都漏水
26 | 体育馆 | 1楼羽毛球馆西北角天面漏水。
27 | 体育馆 | 1楼北大厅中间东天面漏水。
28 | 体育馆 | 外围东北楼梯严重滴水。
29 | 体育场 | 三个卫生间前面漏水。
30 | 教学楼1-2 | 306教室内下雨天天面严重漏水。
31 | 教学楼1-2 | 3F东女卫天面漏水
32 | 教学楼3-4 | 西三楼平台多处天面漏水。
33 | 教学楼5-6 | 301东北角.311东南角天面漏水。
34 | 教学楼5-6 | 三楼东北楼梯安全出口门西侧漏水
35 | 教学楼7-8 | 102大门口西北角东北角南墙第二台阶上方顶上漏水。
36 | 教学楼7-8 | 2楼东墙面渗水。
37 | 教学楼7-8 | 402西墙面渗水。
38 | 教学楼7-8 | 404东北角漏水。
39 | 实训楼1号楼 | 2一5楼西楼梯休息平台北墙面渗水。
40 | 实训楼1号楼 | 101教室东南角，108教室东北墙面。
41 | 实训楼1号楼 | 二楼到5楼东楼梯休息平台窗角渗水
42 | 实训楼1号楼 | 313.413西南墙角漏水。
43 | 实训楼1号楼 | 202天面漏水。
44 | 实训楼3号楼 | 泵房前面滴水。
45 | 图书馆 | 1F西北斜屋漏水
46 | 大学生活动中心A座 | 205西南角墙面渗水
47 | 大学生活动中心A座 | 207西墙渗水
48 | 大学生活动中心B座 | 一层男卫生间漏水
49 | 活动中心A-B | 二层外阳台天面连接缝2处
50 | 教工公寓 | 505墙面渗水