## 询价单
南通大学启东校区电动自行车车棚加装悬挂灭火器简易喷淋项目
采购人发出询价时间： |  | 2024-05-09 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区电动自行车车棚加装悬挂灭火器简易喷淋项目 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：验收合格且后一次性支付合同全额价格； 3.本项目单价最高限价：34200元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 6.工程期限：公示结束后30天内完成，每延期一天扣除300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2024年5月13日上午9:15-9:45之间送至南通大学启东园校区西门南传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单，响应文件按格式要求填写、签字盖章； 二.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有与本工程相关的经营范围）、质量及售后服务保证承诺书（见附件2）等。

## 报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区电动自行车车棚安装悬挂灭火器简易喷淋项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 悬挂灭火器支架 | 每个车棚顶部配备固定支架 | 套 | 171 |  |  | 务必保证支架安装牢固、安全
2 | 悬挂灭火器参数及数量 | 按照GA602·2013标准FZX-APT8/1.2悬挂式干粉灭火装置.工作环境符合-10-50°C，灭火剂充装为8公斤、喷射剩余不得大于5%、感温玻璃球应在65.2-69.9度之间、产品必须符合消防产品认CCCF-CPRZ-22:2019的要求。 | 套 | 171 |  |  | 推荐品牌为：淮海、浙安、鸣宇（非推荐品牌需提供佐证材料明确说明不低于推荐品牌，且需现场专家认可）所投品牌必须开具授权（见附件1）、无授权按照废标处理
3 | 安装费用 |  | 项 | 1 |  |  | 原则上间隔1.5-2米安装一个，需兼顾车棚内两侧的停放位置
| 总计 | /
注：本项目最高限价34200元

## 充电桩车棚位置
序号 | 充电桩位置
1 | 综合楼南侧
2 | 7-8教学楼西北侧
3 | 5-6教学楼南侧
4 | 教师公寓北侧
5 | 3号学生公寓西侧
6 | 5号学生公寓西侧
7 | 6号学生公寓西侧
8 | 7号学生公寓西侧
9 | 12号学生公寓东侧
10 | 13号学生公寓东侧
11 | 二食堂东侧