## 启东校区楼宇强电井防火封堵项目询价单
启东校区楼宇强电井防火封堵项目询价单
采购人发出询价时间 |  | 2024-11-22 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称 |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 18115819006 |  | 联系人、联系电话
序号 | 工程名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 启东校区楼宇强电井防火封堵项目 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受快递、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：验收合格且后一次性支付合同全额价格； 3.本项目单价最高限价：1.8万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.工程期限：公示结束后15天内完成，每超一天工期扣300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币 | 元
递交响应文件时间 |  | 响应文件须于2024年11月26日09:20-09:50之间送到南通大学启东校区西门南传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单，响应文件按格式要求填写、签字盖章； 二.本项目要求质保两年，质保期内出现问题，中标方须进行免费（包含材料及人工等）上门维修； 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有与本工程相关的经营范围）、售后服务承诺（工期、安全、售后）等。

## 报价清单
报价清单
工程名称：启东校区楼宇强电井防火封堵
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 强电井防火封堵 | ‌强电井（内有孔洞、电缆、桥架、管线），强电井高度不一，平均高度约3.5米，具体以实际为准，涉及有机防火泥约1800公斤，无机防火板3张（尺寸需现场定制），封堵厚度≥20cm | 间 | 157 |  |  | 一、准备阶段‌： 清理孔洞：对需要封堵的孔洞进行除油、除尘处理，确保孔洞干净。 加热防火泥：如防火泥太硬，可置于40~70℃的温水中加热，使其变软。 二、 ‌施工阶段‌： 揉匀防火泥：将防火泥揉匀成面团状，如果太干可以加适量自来水揉制。 填充防火泥：利用防火泥任意变形的特点，直接用手或辅助工具将堵料均匀地填入孔洞和缝隙中。 包封：对孔洞、电缆、桥架、管线进行包封，封堵厚度≥20cm。 三、‌配合使用‌： 与‌阻火包配合：对于较大的孔洞，先用‌钢结构托架或‌防火隔板作骨架，再与阻火包或无机堵料配合使用。
总计 |  | （本项目最高限价18000元）