## 询价单
南通大学启东校区体育场高杆灯维修项目询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023-12-08 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区操场户外高杆灯维修项目 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目单价最高限价：18000元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：采购公示结束后7天内完成，延期一天扣除工程总价的5%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年12月12日上午9:30-10:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门南传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期2年，期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有本次项目供货、安装、售后服务等相关资质）、售后服务承诺等。

## 报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区操场户外高杆灯维修工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 机械设备 | 登高机械设备进入体育场，3个台班 | 台班 | 3 |  |  | 含拆除铁艺围栏3处（每片3m×3m）及恢复，登高作业不低于18米
2 | 高杆灯维修 | 体育场、篮球场东侧和西侧有3处高杆灯维修，更换电线、整流器、触发器、高压钠灯管等；对高杆灯支架焊接固定。 | 盏 | 13 |  |  | 含维修过程中锈死部位的切割、焊接、固定、防锈，高压钠灯为250w
3 | 照明更换 | 拆除已无法维修的照明5盏，在原有位置上新装400WLED灯 | 盏 | 5 |  |  | LED灯品牌推荐：普瑞、飞利浦、华格或不低于上述品牌的质量
4 | 总计 | /
本项目最高限价18000元（含税）。因本项目为登高作业，中标人需对本项目的实施采取相应的安全措施并负全部责任。为完成本项目产生的其他费用均一次性包定，请投标人自行勘察现场，考虑一切因素和费用