## 询价单
南通大学启东校区雷电防护装置检测采购询价公告
采购人发出询价时间： |  | 2023-11-03 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新技术产业开发区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区雷电防护装置检测 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：检测完毕一次性支付； 3.本项目最高限价1.3万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.检测点位及要求：详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2022年11月7日下午13:30-14:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门东传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的检测参数标准应不低于行业内的平均水平。 2.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院（启东校区管委会）不良行为供应商名录。 3.按照国家现行行业规范标准进行检测，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照、《雷电防护装置检测资质证》、售后服务承诺等。

## 检测内容及其方案
南通大学启东校区雷电防护装置检测内容及其方案详见链接
南通大学启东校区雷电防护装置检测检测方案.docx
1、图书馆的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地12个点、配电接地2个点；
2、体育馆的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地16个点、配电接地2个点；
3、看台的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地10个点；
4、实训楼1的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地18个点、配电接地1个点；
5、实训楼2的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地22个点、配电接地1个点；
6、10#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地14个点、配电接地1个点；
7、11#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地14个点、配电接地1个点；
8、14#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地18个点、配电接地1个点；
9、15#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地18个点、配电接地1个点；
10、16#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地16个点、配电接地1个点；
11、17#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地16个点、配电接地1个点；
12、18#楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地16个点、配电接地1个点。
13、学术交流中心的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地16个点、配电接地1个点。
14、动物实验中心的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地10个点、配电接地1个点。
15、9号教学楼的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地14个点、配电接地1个点。
16第二食堂的防雷措施（接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、防雷电波措施等）及检测点：防雷接地14个点、配电接地1个点。