南通大学启东校区9号教学楼电铃系统方案

**一、建设概况**

启东校区新建9号教学楼将于近期竣工，为保证正常教学要求，现需招标采购一套电铃系统。

**二、建设要求**

电铃系统建设要求按照国家有关标准和规范，选用合理设备，充分考虑采用成熟技术和产品。在线路敷设、设备安装、系统调试等方面满足可靠性原则。设备的选择应符合国际、国内标准设计,以先进性和成熟性为基础，兼顾兼容性升级和扩展。

1.为保证系统质量稳定，所投广播设备生产厂家为国家公共广播国家标准主编单位;

2.要求生产厂家获得测量管理体系认证证书，通过AAA级认证，提供证书复印件并加盖原厂公章；

3.投标人确保广播系统设备稳定，并具有优良的售后。

4.新建电铃与原有电铃对接，控制电铃时差。

5.施工方应在设备的授权供货、原厂技术以及售后服务方面提供全方位的支持，施工完成须提交测试验收报告以及详实的施工图纸和技术资料。

6.新系统必须保证与校区现有的系统相兼容和匹配，调试后整体性和协调性一致。

电铃系统建设所需的设备配置清单见附件2。

电铃系统建设点位图见附件3。