## 启东校区教学楼机房、语音室断路器更换工程项目询价单
启东校区教学楼机房、语音室断路器更换工程
采购人发出询价时间 |  | 2024-12-11 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称 |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 18115819006 |  | 联系人、联系电话
序号 | 工程名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 启东校区教学楼机房、语音室断路器更换工程 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受快递、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：验收合格且后一次性支付合同全额价格； 3.本项目单价最高限价：4.9万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.工程期限：公示结束后15天内完成，每超一天工期扣300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币 | 元
递交响应文件时间 |  | 响应文件须于2024年12月16日09:20-09:50之间送到南通大学启东校区西门南传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单，响应文件按格式要求填写、签字盖章； 二.本项目要求质保两年，质保期内出现问题，中标方须进行免费（包含材料及人工等）上门维修； 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有与本工程相关的经营范围）、售后服务承诺（工期、安全、售后）等。

## 教学楼机房、语音室断路器更换数量清单
教学楼机房、语音室断路器更换数量清单
区域 | 品名 | 型号 | 数量（只）
5—6号机房121 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号机房106 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号机房206 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5-6号机房211 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号机房215 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号机房317 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号语音室101 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号语音室104 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号语音室107 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号语音室201 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号语音室204 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
5—6号语音室207 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 1
9号机房&语音室407 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 2
| 1P25A断路器 | A9系列 | 6
9号机房&语音室409 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 2
| 1P25A断路器 | A9系列 | 6
9号机房&语音室412 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 2
| IP25A断路器 | A9系列 | 6
9号机房&语音室414 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 2
| 1P25A断路器 | A9系列 | 6
9号机房&语音室512 | 1P+N25A断路器 | A9系列 | 19
| 3P63A断路器 | A9系列 | 2
| 1P25A断路器 | A9系列 | 6
注：1.断路器推荐品牌德力西、正泰、公牛 2.上述更换含断路器进出线配线（与负载匹配）