## 询价单
南通大学启东校区钢化玻璃更换采购询价公告
采购人发出询价时间： |  | 2022-11-02 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 启东校区管委会 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新技术产业开发区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区钢化玻璃更换采购 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付使用没问题后一次性支付； 3.本项目最高限价2.0万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2022年11月07日上午9:30-10:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门东传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 检测内容及其方案
启东校区钢化玻璃更换统计表
序号 | 项目 | 区域 | 地点 | 尺寸 | 数量/块
1 | 玻璃 | 学术交流中心 | 1层西楼梯北侧玻璃 | 2.075*1.02米 | 1
2 | 玻璃 | 学生公寓1号楼 | 5层平台门玻璃 | 1.84*0.52米 | 1
3 | 玻璃 | 学生公寓1号楼 | 1层东北窗玻璃 | 0.96*1.30米 | 1
4 | 玻璃 | 学生公寓2号楼 | 605宿舍两块，212宿舍一块 | 0.586*0.802米 | 3
5 | 玻璃 | 活动中心A | 事务大厅南玻璃 | 1.3*1.4米 | 1
6 | 玻璃 | 活动中心A | 2层过道门玻璃 | 2.13*0.73米 | 1
7 | 玻璃 | 学生公寓11号楼 | 2层过道窗框掉落、玻璃碎掉 | 1.43*0.845米（需修复窗框） | 1
8 | 玻璃 | 学生公寓14号楼 | 6层东过道窗框掉落、玻璃碎掉 | 1.43*0.845米（需修复窗框） | 1
9 | 玻璃 | 活动中心A | 104奶茶店门上面玻璃 | 1.2*1.36米 | 1
10 | 玻璃 | 活动中心A | 207医生值班室南窗玻璃 | 2*1.08米 | 2
11 | 玻璃 | 活动中心B | 2层西门玻璃门 | 2.5*0.48米 | 1
12 | 玻璃 | 辅助楼 | 超市东墙面一块玻璃 | 2.08*0.65米 | 1
13 | 玻璃 | 辅助楼 | 超市大门北一块玻璃 | 2.08*0.5米 | 1
14 | 玻璃 | 辅助楼 | 联通大门一块玻璃 | 2.08*0.5米 | 1
15 | 玻璃 | 教学楼1-2 | 东南楼梯二层平台处 | 0.8*0.64米 | 1
16 | 玻璃 | 实训3号楼 | 南大门东门玻璃 | 1.9x0.48米 | 1
17 | 玻璃 | 学生公寓18号楼 | 大厅过道西消防门玻璃 | 0.65*1.75米 | 1
18 | 玻璃 | 一食堂 | 一层东大厅南钢化玻璃 | 0.58*0.57米 | 2
19 | 玻璃 | 一食堂 | 一层东大厅南钢化玻璃 | 0.57*0.61米 | 1
20 | 玻璃 | 教学楼1-2 | 111教室内 | 1.24*0.59米 | 2
21 | 玻璃 | 教学楼1-2 | 205教室内 | 1.24*0.59米 | 1
22 | 玻璃 | 9号教学楼 | 111教室西窗户玻璃 | 1.29x1.26米 | 1
23 | 玻璃 | 体育馆 | 1层北大厅大门顶边玻璃 | 1.29x1.26 | 1
24 | 玻璃 | 实训2号楼 | 东南门外雨棚 | 1.2*0.85米 | 1
25 | 玻璃 |  |  | 1.2*0.85米 | 1
玻璃规格、钢化处理工艺：5mm厚真空钢化玻璃，颜色高透；磨边夹胶钢化玻璃。