## 询价单
南通大学启东校区水表移位改造工程采购询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023.1.4 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 启东校区管委会 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区水表移位改造工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目最高限价1.6万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年1月11日上午10:00-10:30前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学啬园校区北门东传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称 | 南通大学启东校区水表移位改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 固定合同价 | 合价 | 备注
一 | 表计下移 | 处于天花板的DN50表计下移3米 | 处 | 2 | 0 |  | 含天花板拆装复位，成品保护
二 | 六门弯头安装 | 给水总管与表计深度1.5米，向上焊接制作DN100六门弯头 | 处 | 19 | 0 |  | 含表计上移过程中的成品保护
三 | 卫生清理 | 垃圾外运，卫生清理 | 项 | 1
本工程最高限价为16000元。
合 计 | [6 empty] | 未现场踏勘即报价的供应商，一旦中标即视为默认所有为完成本项目所需的所有（含增量）工作量
日期：2023年1月4日 投标单位盖章：