南通大学启东校区体育馆“双带头”工作室内部工程装修项目编制说明
1、 编制依据：

1、 根据设计效果图及业主提供的《南通大学杏林学院“双带头”工作室文化墙制作安装服务》Excel表。

2、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)。

3、 定额套用《江苏省建设工程费用定额2014》、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2019）178号）（按增值税一般计税方法计算）。

4、 人工工资指导价执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年下半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕273号 ）装饰工程人工费，按上限计取。
5、 材料价格按2025年第12期《南通市建设工程造价信息》执行、缺项部分市场询价。

2、 其他说明：
1、清单不能详尽描述项目所有内容，投标人应全面结合招标文件、效果图、现场踏勘等报价。

2、投标人投标前须现场踏勘，在报价中综合考虑比如场地狭小、拆除、成品保护等需增加的施工成本，否则由此引起的所有问题均由中标人自行承担，结算不调整。
3、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目投标人可根据自身情况，增减相关措施费用。

4、本工程的垃圾由中标单位负责清运和处理并做好保洁。

3、 不可竞争费

	项目
	不可竞争费费率（%）
	计算基础

	
	装饰
	

	社会保险费
	2.4
	分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费

	住房公积金
	0.42
	

	现场安全文明施工措施费（基本费）
	1.7
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备
费

	工程扬尘费
	0.22
	

	暂列金额
	0.5万元
	分部分项工程费的10%

	税金
	A+B+C+D—甲供材料—含设备/1.01


4、 材料品牌表
	序号
	材料
	品牌

	1
	涂料
	多乐士、立邦、三棵树、紫荆花

	2
	石膏板
	龙牌、泰山、可耐福

	3
	阻燃基层板
	兔宝宝、莫干山

	4
	开关、插座面板
	德力西、正泰、松日、开尔、西蒙

	5
	线管
	中财、三德、公元

	6
	电线、电缆
	远东、江南、金牛

	7
	灯具
	飞利浦、雷士、欧普、三雄

	8
	密码锁
	凯迪仕、华为、德施曼


