## 南通大学启东校区学生公寓15号楼通道门改造采购询价单
南通大学启东校区学生公寓15号楼通道门改造采购询价单
采购人发出询价时间 |  | 2025-01-16 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称 |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 18115819006 |  | 联系人、联系电话
序号 | 工程名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区学生公寓15号楼通道门改造 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 文件提交：只接收纸质响应文件，不接受快递、传真、电子邮件等任何形式的电子投标。 付款方式：项目验收合格后，一次性支付合同全额款项。 最高限价：本项目单价不得超过6.0万元（含人工、材料、税金等全部费用）。 中标原则：采用总报价（含税）最低价中标原则。 工程期限：公示结束后15天内完成，每延期一天扣罚300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币 | 元
递交响应文件时间 |  | 响应文件须于2025年1月23日09:20-09:50之间送到南通大学啬园校区南门传达室，联系人：周老师15851398605，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 1.完整报价：请供应商详细填写询价单，包括产品、价格、数量等，并签字盖章确认。 2.质保壹年：中标后，供应商需提供壹年质保，期间内免费维修（含材料、人工）。 3.响应文件：需包含询价单、营业执照（相关经营范围）、售后服务承诺等。 4.现场勘验：投标时请提交现场勘验记录。

## 南通大学启东校区学生公寓15号楼通道门改造清单
南通大学启东校区学生公寓15号楼通道门改造清单
编号 | 产品图片 | 产品名称 | 推荐品牌 | 推荐型号（供参考） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参数
1 |  | 单门双向控制器（铁箱型） | 大华，海康，HID | DH-ASC21C-DF | 5 | 台 |  |  | 支持4W个用户、4W个密码、4W张卡、5000枚指纹、10W条记录 支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能
2 |  | IC方型读卡器 | 大华，海康，HID | DH-ASR11A | 5 | 台 |  |  | 可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号 读卡频率13.56MHZ 支持RS485通信和韦根通信 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持在线升级 带蜂鸣器和指示灯提示功能 支持防拆报警，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行 具备防雷防静电防短接功能 所有连接端口均具备过流和过压保护
3 |  | 双门磁力锁 | 大华，海康，HID | DH-ASL1B-22DL | 5 | 把 |  |  | 外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 防残磁设计，响应迅速，断电时自动开门； 支持LED灯展示当前开关状态； 五芯线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 开关门次数寿命大于4万次； 双重锁体绝缘处理，安全可靠； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； 适配产品：大华全系列门禁产品、市面主流门禁产品；
4 |  | IC发卡器 | 大华，海康，HID | DH-F00 | 5 | 台 |  | 0 | IC卡发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-10℃-+55℃， 工作湿度：≤95% 配套SmartPSS Plus平台使用
5 |  | 玻破出门按钮（绿） | 大华，海康，HID | DH-ASFE2A-G | 5 | 个 |  | 0 | 接点输出：NO/NC/COM，常开/常闭触点可选，灵活应用； 适用类型：安全门/逃生门/安全系统等； 10万次老化测试，经久耐用；
6 |  | 光电感烟火灾探测报警器 | 大华，海康，HID | DH-HY-SA2NA-K-TD | 5 | 台 |  | 0 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（以下简称探测报警器），采用高性能MCU，集成深度学习智能型算法，采用双发单收迷宫设计，有效降低水汽、灰尘等引的误报，识别火灾烟雾更精准。采用全网通NB-IoT无线通讯技术,数据全量传输。大容量高品质锂锰电池供电，采用低功耗技术，超长待机。可快速拆卸烟罩、迷宫，维护保养更便捷。
7 |  | 声光报警器 | 大华，海康，HID | ZD-201 | 5 | 台 |  | 0 | 火灾声光报警器是物联网报警系统的组成部分，在火警时发出声警信号和光警信号，用于警示火灾区域人员紧急疏散。适用于有人员通行或驻留，且平时不会有太大噪音的室内场所，如：商场、教学楼、办公楼、宿舍、宾馆、档案库等。遇火灾发生时，通过声和光信号提示并引导建筑内部人员疏散。
8 |  | 控制开关 | 公牛，德力西、正泰 | 86型 | 5 | 把 |  |  | 安防门禁86出门开关磁力锁开关面板门铃夜光按钮防火门禁开关复合
9 |  | 甲级钢制防火门 | 国盾，步阳，福彬 | 钢制隔热防火门 | 5 | 套
10 |  | 铜芯护套线，线管（含线卡等配件） | 起帆、咪咪，熊猫， |  | 1050 | 米 |  |  | RVV护套线3X1.5
11 |  | 拆除1-4层原有钢结构及板材 |  |  | 135 | 平方 |  |  | 估算面积，按投标报价按实结算
12 |  | A级防火阻燃板 |  |  | 36 | 张 |  |  | 厚度1公分符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006估算面积，按投标报价按实结算
13 |  | 防火涂料 |  |  | 86 | 平方 |  |  | 符合防火涂料规范GB14907-2023标准，耐火等级二级及以上，估算面积，按投标报价按实结算
12 |  | 系统集成 |  |  | 1 |  |  |  | 1、含与楼显兼容、集成、并网调试，2、含集成用网线、网关设备及辅材等，3、含五个通道门
13 | 合计： | [6 empty] | 最高限价6万 | 含为完成本工程所需的人材机、税、利润等所有费用，所用材需招标方认可