南通大学杏林学院启东校区教学楼改造项目

设计任务书

一、综合说明

1.概况

南通大学启东校区为适应教学发展需要，拟对校区内专业教学1#、2#、7#、8#楼进行改扩建。项目改造总面积约1900平方米，旨在提升教学设施功能、优化教学环境，并符合现行建筑安全与使用标准。

2.建设地点：

启东市高新产业园区南通大学内部

3.工程性质：改扩建

4.建筑面积：约1900㎡

5.抗震烈度：七度

6.承包方式：

设计总包（包括但不限于三间教室、一个会议室的方案设计、施工图设计、精装修设计、室外钢结构电梯、楼梯等）

二、设计基本原则

1.建筑内部、外观、色调与校区现有建筑风格协调统。

2.设计应体现教学建筑的功能性、实用性与现代性，兼顾节能环保。

3.充分考虑启东地区气候特点，注重自然采光、通风与防潮。

4.贯彻安全、经济、合理、可持续的设计理念。

三、设计依据

1.《普通高等学校建筑规划面积指标》(最新版)。

2.南通大学启东校区详细规划;

3.启东校区建设项目地质勘察报告

4.国家及地方相关建筑设计规范、消防规范、装饰装修规范等;

5.校区现有建筑图纸及相关技术资料。

四、设计要点：

1.建筑结构改扩建

对原有结构进行承载力复核，提出加固设计方案，

新增或改造部分应与原结构可靠连接，确保整体安全，

2.消防设计

符合现行消防规范，设置合理的疏散通道、消防设施及报警系原有消防系统需进行评估并升级改造。

3. 精装修设计

教室、会议室、公共空间等室内装修应简洁明快、耐用易维护:

材料应环保、防火、防潮，适合教学环境使用;

照明、声学、空调等环境系统应满足教学、会议需求,

4.室外楼电梯设计

新增或改造室外楼梯、电梯，确保通行安全与无障碍设计;

外观与建筑整体协调，结构安全可靠。

5.其他要求

电气系统应满足多媒体教学、网络通信等现代化教学需求;给排水系统应合理布局，特别是等特殊用房;考虑节能措施，如照明控制、节水器具等;设计应预留未来教学、会议设备升级的接口与空间。

项目概况与招标范围

1、项目地点：江苏省启东市高新技术产业开发区南海路1号（南通大学启东校区内）。

2、项目规模：项目改扩建约1900平米。

3、投资规模：约人民币520万元。

4、设计服务期限：

（1）中标后接发包人书面通知后5日历天内提交首轮总体设计方案，组织汇报并根据各方意见不断修改完善，形成最终设计方案。

（2）总体设计方案确定后并接发包人通知5日历天内完成发包人要求的首轮方案设计，组织汇报并根据各方意见不断修改完善，形成最终设计方案。

5、质量要求：合格，设计成果应符合设计任务书、国家及行业相关标准以及发包人的具体要求，并能通过政府相关部门的审查、审批。

6、标段划分：本项目划分为一个标段。

7、本次招标范围包括且不限于：

包括但不限于完成南通大学启东校区教学楼改扩建设计的前期方案研究，包含项目总体规划和建筑、装修、室外配套等专业方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划设计意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作，包括确定项目定位、功能分区、业态分布、空间形态等。另外还包括但不限于：深化设计、施工图、预算编制、符合招标要求的工作量清单等为完成本项目评审、招标等所需要的所有材料

投标时提供成果内容包括：①总平规划图（含技术经济指标）、各单体建筑工程、重要节点等方案设计（含景观空间）、内部功能布局图等；②投资估算；③其他：布局、外形、色调、外装用材、场地分析、设计概念分析、功能结构及用地分析、绿色低碳、智慧化运营运维等；④建筑结构加层安全性评估报告。

南通大学启东校区管委会

2025年12月15日