## 询价单
南通大学启东校区动物实验中心空调维修及安装工程项目询价单（二次）
采购人发出询价时间： |  | 2024-01-03 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 项目名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区动物实验中心空调维修及安装工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目单价最高限价：30000元（包含旧机搬运及维修、人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：采购公示结束后10天内完成，延期一天扣除工程总价的3%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2024年1月8日下午13：30-14：00之间送至南通大学启东校区西门传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.质保期2年，期内免费上门保修服务，质量保证期从工程验收合格后开始计算。 2.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院（启东校区管委会）不良行为供应商名录。 3.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（经营范围含暖通工程相关的安装、售后服务等相关业务）、售后服务承诺等。

## 报价清单
报价清单（二次）
工程名称：南通大学启东校区动物实验中心空调维修及安装工程项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 空调安装 | 安装在动物实验中心外立面，采用不锈钢支架 | 套 | 15 |  |  | 所有空调大部分为已使用3-10年的1.5匹格力旧机，具体情况以实际为准，需考虑旧机搬运及维修，并确保安装后正常使用
2 | 空调穿墙孔 | 空调内机与外机连接 | 个 | 27 |  |  | 空调孔需要匹配
3 | 空调延长铜管、电源线、控制线等 | 原空调铜管距离不够 | 米 | 150
4 | 空调加制冷剂 | 空调专用 | 套 | 15
5 | 空调排水及提升泵 |  | 套 | 6 |  |  | 空调冷凝水排放，需要匹配
6 | 总计（最高限价3万） | / |  |  |  |  | 需要考虑现吊顶拆装、登高作业等一切为完成本工程需要的一切费用（含涉安全保险）
如有疑问，可现场踏勘，未踏勘视为默认对现场情况情况了解。