## 询价单
南通大学启东校区公寓底层宿舍防盗窗上逃生窗改造项目询价单
采购人发出询价时间： |  | 2024-05-09 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区公寓底层宿舍防盗窗上逃生窗改造项目 | 详见附件 |  |  | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：验收合格且后一次性支付合同全额价格； 3.本项目单价最高限价：99470元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 6.工程期限：公示结束后25天内完成，每延期一天扣除300元。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2024年5月13日上午9:15-9:45之间送至南通大学启东园校区西门南传达室，逾期无效。 |  |  |  | 需开具普通发票
本部分为采购人填写 | [5 empty] | 本部分为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单，响应文件按格式要求填写、签字盖章； 二.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有与本工程相关的经营范围）、售后服务承诺等。

## 报价清单
报价清单
工程名称：南通大学启东校区公寓底层宿舍防盗窗上逃生窗改造项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | 防盗窗拆除 | 原防盗窗拆除 | 扇 | 343
2 | 逃生门制作 | 防盗窗开逃生窗通道。逃生窗宽度和高度均≧1m，安装锁扣（用料厚度不低于1m），且易于向外打开。制作与安装符合相关技术标准和规范要求。确保逃生窗安全、牢固、耐用，包工包料。原窗材料可重复利用，所缺改造材料由供应商提供，规格不低于原窗材料。合页为304不锈钢，厚度≥2㎜。 | 樘 | 343
3 | 铅封 | 所有逃生窗安装到位后须在锁扣上加装铅封，使之保持关闭。并配以工具及标语。 | 樘 | 343
4 | 防盗窗安装 | 拆下的防盗窗加装逃生窗改造后，重新安装上墙。防盗窗与墙体焊接牢固、暴露面填充、打磨平整，做到暴露面无孔洞及突刺。 | 扇 | 343
5 | 脚手架 | 搭设脚手架 | 项 | 1
6 | 卫生清理 | 垃圾外运 | 项 | 1
| 总计 | /
注：本项目最高限价99470元，中标后，具体的安装位置请联系甲方相关人员