## Sheet1
南通大学启东校区动物实验中心空调电源、排水、隔断改造安装项目询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023-12-19 |  |  |  | 供应商报价截止时间 | 2023年12月22日上午10:00
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市高新区南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 联系电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 项目名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区动物实验中心空调电源、排水、隔断改造安装项目 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件；不接受电话、传真及电子等邮件投标。 2.付款方式：工程交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目单价最高限价：35000元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详情后续与管理方对接； 6.工程日期：采购公示结束后15天内完成，延期一天扣除工程总价的5%。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） |  | 元
递交响应文件时间 |  | 必须于2023年12月22日上午9:30~10:00以纸质文件密封后送至启东校区西门卫，过期视自动弃权。 |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写报价清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：、 1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期2年，期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具有本次项目供货、安装、售后服务等相关资质）、售后服务承诺等。

## 附件1
报价清单
工程名称：动物实验中心空调电源、排水、隔断改造安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额
|  |  | 计量单位 | 工程量 | 固定合同单价 | 合价 | 备注
1 | PZ30配电箱（18路） | 安装在动物实验中心配电间内，采用6平方铜芯线连接至动力柜总空开出线端，内配三相63A漏电空开，及2P16A28只空开，实现每台空调独立控制，含PZ30配电箱内配线 | 套 | 1 |  |  | 推荐品牌：德力西、西蒙、公牛
| 6平方BV/BVR铜芯线(含pvc线管) | 安装在动物实验中心配电间内，连接动力柜和PZ30配电箱 | 米 | 100 |  |  | 推荐品牌：远东、熊猫、起帆
2 | 3×4平方BV/BVR电缆 | 电缆铺设于吊顶上面，天面下面和未吊部位用4CM明线槽固定安装 | 米 | 590 |  |  | 推荐品牌：远东、熊猫、起帆
3 | 2.5平方BV/BVR铜芯线 | 安装配线及三楼局部安装 | 卷 | 3 |  |  | 推荐品牌：远东、熊猫、起帆
4 | 16A插座面板 | 空调专用 | 只 | 28 |  |  | 推荐品牌：德力西、西蒙、公牛
5 | 明线盒 | 86型明线盒 | 只 | 28
6 | 明线槽 | 采用4CM线槽，内膨胀螺钉固定 | 米 | 120
7 | 安装费 | 含配电箱，线路，线槽，线盒，面板等预埋安装 | 项 | 1
8 | PVC排水管（ф32） | 含弯头，三通，直接等材料及安装人工 | 米 | 72 |  |  | 推荐品牌：中财、三德、公元
9 | 墙面打孔 | 孔径为400MM | 个 | 28
10 | 地面凿除 | 切割原地砖，凿除地面及垃圾外运 | 项 | 1
11 | 地面砖修复 | 铺装800X800.300X300地砖 | 项 | 1 |  |  | 选用原同款地砖
12 | 办公隔断橱架 | 采用柜体木质加钢架 | 米 | 29.2 |  |  | 具体做法参照附件2
13 | 总计 | /
14 | 说明 | 报价需要包含为完成本项目所有需要的零配件、拆除恢复、机械费用、登高作业费用、交通、食宿、安全措施、垃圾清运、利润、税金等一切费用 |  |  |  |  | 如非推荐品牌或未标明品牌的，中标后施工前需要提前提供同等档次同等规格型号的样品供招标方认可

## 附件2
附件2
柜规格为高×宽：116×30，长度按实际定制
材质：人造板为木质颗粒板，1.6cm厚，铁艺主龙骨为2.5cm×2.5cm黑色方管