## 询价单
南通大学启东校区2024年消防水带及卷盘采购询价单
采购人发出询价时间： |  | 2024-06-27 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 传真电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区2024年消防水带及卷盘采购 | 详见附件 | [5 empty] | 2
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件，不接受电话、传真及电子等邮件投标； 2.付款方式：货物交付验收合格后支付95%合同款、剩余留作质保金，待质保期满后无息支付； 3.本项目最高限价86000元（包含人工、售后、运费等所有费用，其中包含将水带及卷盘安装至相应消火栓内的相关费用，旧水带和旧卷盘统一由中标方免费回收处理）； 4.本次采购采用总报价最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价：人民币（大写） | 消防水带单价： 元/卷；品牌 消防卷盘单价： 元/盘；品牌 总 价 ： 元
递交响应文件时间 |  | 2024年7月2日09：15-09：45前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门南传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于本项目参数要求。质保期贰年，质保期内售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务（主要非人为因素出现的漏水等情况，免费换新），质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具备消防设备销售等相关资质）、针对投标品牌国家消防产品质量监督检验中心出具的检验报告、授权书（见附件1）、售后服务承诺（见附件2）等。检验报告、授权书及服务承诺应针对水带和卷盘单独出具。

## 报价清单
南通大学启东校区2024年消防水带及卷盘采购报价清单
序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 | 备注
1 | 消防水带 | 有衬里消防水带10-65-25消防水带含接扣,工作压力1.0mpa，口径65mm，水带长度25米。 | 卷 | 351 |  |  | 淮海、海神、沱雨 | 水带和卡口间两道钢丝捆扎
2 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 喷枪要求:直流型 射程(m):>6 流量(L/min):>24 软管内径(mm):19±0.8软管长度(m):25±0.25 耐压性能:试压压力下状态/在1.5倍公称工作压力下，试压不得有渗漏现象。爆破压力在3.0倍额定工作压力下，不得有破裂和异形形象。外观:软管外表应无破损、划伤、局部隆起。 | 盘 | 351 |  |  | 淮海、广威、沱雨
合计 | [7 empty] | 金属配件需防锈、抗腐蚀。废旧水带和卷盘统一由中标方免费回收处理
注：1.水带和卷盘投标人都必须分别指定一个推荐品牌进行报价。2.投标人应提供质量符合现行国家标准（消防水带GB6426-2011，消防软管卷盘GB15090-2005）要求的全新未使用产品，否则为废标。3.所供商品必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。4.所投产品的送货日期与生产日期之间间隔不得高于2个月。5.货物送全且须按校方要求安装和摆放到位。

## 采购物品摆放位置
南通大学启东校区2024年消防水带及卷盘采购清单
序号 | 区域 | 数量 | 单位
1 | 学生公寓5号楼 | 24 | 套
2 | 学生公寓6号楼 | 32 | 套
3 | 学生公寓7号楼 | 30 | 套
4 | 学生公寓12号楼 | 35 | 套
5 | 学生公寓13号楼 | 31 | 套
6 | 辅助楼 | 17 | 套
7 | 一食堂 | 46 | 套
8 | 体育场 | 12 | 套
9 | 活动中心A | 21 | 套
10 | 活动中心B | 12 | 套
11 | 实训3号楼 | 40 | 套
12 | 教学楼3-4 | 26 | 套
13 | 教学楼5-6 | 25 | 套
合计 |  | 351 | 套