## 询价单
南通大学启东校区2024年ABC干粉灭火器采购询价单
采购人发出询价时间： |  | 2024-06-25 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 南通大学杏林学院 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 聂老师 | 传真电话 | 15062768136 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 总价 | 质保期
1 | 南通大学启东校区2024年ABC干粉灭火器采购 | 详见附件 |  |  | 1222具 |  |  | 5
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件，不接受电话、传真及电子等邮件投标； 2.付款方式：货物交付验收合格后一次性支付合同全款； 3.本项目最高限价85000元（包含人工、售后、运费等所有费用，其中包含将灭火器摆放至相应位置的相关费用，旧灭火器统一由中标方免费回收处理）； 4.本次采购采用总报价最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价：人民币（大写） | 灭火器单价： 元/只；品牌 总 价 ： 元
递交响应文件时间 |  | 2024年6月28日09：15-09：45前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学启东校区西门南传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准须符合国家标准。质保期五年，质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务（非人为导致压力不足，均免费检测充装，免运费），质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合现行国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院不良行为供应商名录。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（具备消防设备销售等相关资质）、国家消防产品质量监督检验中心出具的检验报告、售后服务承诺（包含质保期内非人为压力不足的免费检测充装）等。

## 灭火器位置
南通大学启东校区2024年ABC干粉灭火器摆放位置
序号 | 区域 | 数量 | 单位
1 | 体育场 | 24 | 具
2 | 行政楼 | 78 | 具
3 | 食堂一 | 138 | 具
4 | 辅助楼 | 39 | 具
5 | 招待所 | 24 | 具
6 | 活动中心A楼 | 78 | 具
7 | 活动中心B楼 | 38 | 具
8 | 活动中心C楼 | 12 | 具
9 | 实训3号楼 | 388 | 具
10 | 教学楼5-6 | 169 | 具
11 | 学生公寓1 | 78 | 具
12 | 学生公寓2 | 81 | 具
13 | 学生公寓3 | 75 | 具
合计 |  | 1222 | 具

## 清单及参数设置
南通大学启东校区2024年ABC干粉灭火器采购报价清单
序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 | 备注
1 | 手提式ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC4 灭火药剂：ABC干粉灭火剂磷酸二氢铵（75%）+硫酸铵（15%）;灭火药剂量：4kg;灭火级别：2A55BCE;喷射距离：≥3米;工作压力：N2 1.2Mpa（20℃）;试验压力：2.1Mpa; 适用温度范围–20℃┄+55℃； | 具 | 1222 |  |  | 淮海、洪湖、星浙安 | 废旧灭火器统一由中标方免费回收处理
注：1.投标人必须指定一个推荐品牌进行报价。2.投标人应提供质量符合现行国家标准（GB4351.1-2005）要求的全新产品，产品必须提供国家消防产品质量监督检验中心出具的检验报告，否则为废标。3.所供商品必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。4.所投产品的送货日期与生产日期之间间隔不得高于2个月。5.货物送全且须按校方要求摆放到位。