## 询价单
南通大学启东校区员工临时宿舍屋顶更换彩钢瓦改造工程采购询价单
采购人发出询价时间： |  | 2023.1.4 |  |  |  | 供应商报价截止时间
采购人全称(公章) |  | 启东校区管委会 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 |  | 王老师 | 联系电话 | 13912297085 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 南通大学启东校区员工临时宿舍屋顶更换彩钢瓦改造工程 | 详见附件
| 其他要求 | 1.只接收纸质响应文件； 2.付款方式：货物交付，验收合格后一次性支付； 3.本项目最高限价4.8万元（包含人工、材料、税金等所有费用）； 4.本次采购采用总报价（含税）最低价者为中标人； 5.送货地点：启东校区相关区域，详见附件。 |  |  |  | 报价（含税）：人民币（大写） | 元
递交响应文件时间 |  | 2023年1月11日上午9:30-10:00前，逾期无效。 （响应文件送到南通大学啬园校区北门东传达室) |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项 一.供应商报价必须完整填写询价单（并填写物品清单里的相应价格）、响应文件，按格式要求填写、签字盖章； 二.质量保证期内的技术支持与售后服务：1.供应商提供的商品参数标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从交货验收合格后开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.所提供产品须为符合国家标准。 3.供应商失信记录，列入南通大学启东校区管委会不良行为供应商名录。 4.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三.响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照（施工劳务或装饰装潢等相关资质）、售后服务承诺等。

## 采购报价清单
报价清单
工程名称 | 南通大学启东校区员工临时宿舍屋顶更换彩钢瓦
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 固定合同价 | 合价 | 备注
一 | 屋顶拆除 | 拆除原房顶360个平方 | 平方 | 360
二 | 钢结构龙骨安装 彩钢瓦铺设 | 正脊为50mm*80mm热镀锌方管，檩和斜脊为40mm*50mm热镀锌方管，壁厚不小于3mm；山墙为W交互型钢结构构造，山墙间距为不小于4000mm一档；檩间距每80cm为1档；焊接处防腐2遍；不小于0.5mm厚的灰色彩钢瓦铺设安装 | 平方 | 360 |  |  | 正脊、檐口、天沟、斜脊、彩钢瓦固定点等涉外部分均需做好防水、防腐、防锈处理，具体造型以现场原钢结构板房形状为准。投标前请自行现场踏勘，否则视为默认所有工作量，中标后不得以任何理由增加工作量
三 | 避雷带安装 | 屋顶φ10镀锌圆钢防雷针安装 | 米 | 45 |  |  | 防雷接地电阻需小于10欧姆
四 | 场地清理 | 场地清理，垃圾外运 | 项 | 1
本工程最高限价48000元。
合 计
投标单位盖章： 日期： 2023年1月4日